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Título 5-1 Conexión o Ampliación de Servicios

Garantías para Caucionar Potencia
De conformidad con señalado en el Artículo 126° de la Ley General de Servicios Eléctricos, las Distribuidoras podrán requerir garantías para caucionar la potencia solicitada para un nuevo servicio o aumento de capacidad para potencias conectadas sobre 10 kW.
La distribuidora deberá determinar el monto de la garantía en base a la potencia requerida por el cliente, en conformidad con lo que indica el Artículo 137° del DS27.
Cuando la Distribuidora requiera de garantías se lo informará al Requirente en la Respuesta a la Solicitud de Conexión, donde también se adjuntará un documento denominado Anexo A Protocolo de Operación de caución de Potencia que debe ser completado y firmado por las partes.
Las obras financiadas por la Distribuidora y que se determine la exigencia de una caución de potencia, deberán contar con una garantía que tendrá una duración máxima de 8 años.
La Distribuidora de manera anual, verificará si las obras caucionadas están siendo utilizadas por el Usuario, lo cual se calculará de la siguiente manera:
		[image: ]
	Donde: 
		[image: ]
Si la potencia caucionada (UPC) es igual o superior al 80%, la Distribuidora deberá reintegrar un octavo de la garantía inicial al Usuario. En caso contrario, la Distribuidora deberá cobrar la garantía en la misma proporción, es decir un octavo de la garantía inicial.
CGE ha determinado que el mecanismo para garantizar esta caución de potencia es mediante boletas de garantía bancarias, las cuales se van renovando por montos escalonados según transcurren los 8 años. Estas boletas deben ser renovadas dentro del plazo de vigencia de la boleta del período.
Se refiere a la conexión simultánea de varios suministros, como es el caso de condominios, conjuntos habitacionales, parcelaciones, centros comerciales, edificios de departamentos, oficinas o mixtos. 
El comprobante de la recepción de la primera boleta de garantía, que corresponde al monto total y con vigencia de 18 meses, será respaldo suficiente para permitir el inicio adelantado de las obras de inversión necesarias para la conexión del servicio.
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UPC (afioi): Utilizacion de la potencia caucionada en el afo i, en %

PPmax  Promedio de las dos més altas demandas maximas
durante los 12 meses del afio i en kW.

Pconvenida: Potencia convenida en el contrato, expresada en kW.
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Eléctricos, las 
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solicitada para un nuevo servicio o aumento de capacidad para potencias conectadas 


sobre 10 kW.


 


La distribuidora deberá determinar el monto de la garantía en base a la potencia 


requerida por el cliente, en conformidad con lo que indica el Artículo 137° del DS27.
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Si la potencia caucionada (UPC) es igual o superior al 80%, la 


Distribuidora 


deberá reintegrar un octavo de la garantía inicial al Usuario. En caso contrario, 


la Distribuidora deberá cobrar la garantía en la misma proporción, es decir un 


octavo de la garantía inicial.


 


CGE ha determinado que el mecanismo para garantizar esta caución de potencia 


es mediante boletas de garantía bancarias, las cuales 


se van renovando por 


montos escalonados según transcurren los 8 años. 


Estas boletas deben


 


ser 


renovadas dentro del plazo de vigencia de la boleta del período.
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